## Hoja1
VF 016
LOTE
Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar
Laboratorio Agroindustrial
Reporte de Análisis Químico y Físico de Suelo
Código del muestreo:
Ingenio:
Fecha de Ingreso:
Fecha de Entrega:
IDENTIFICACIÓN |  | No. Lab | Conductividad Eléctrica | pH en agua | Nitrógeno Total | Fósforo | Potasio | Calcio | Magnesio | Sodio | Azufre | Cobre | Cinc | Hierro | Manganeso | Boro | Materia Organica | Capacidad de Intercambio Catiónico | Arcilla | Limo | Arena | Tipo de Textura | Punto de Marchitez Permanente | Capacidad de Campo | Densidad Aparente | Humedad Gravimetrica
Finca | CODIGO |  | dS/m |  | % | ppm | Meq intercambiables/100 g suelo |  |  |  | ppm | [5 empty] | % | Meq intercambiables/100 g suelo | % |  |  |  | % H |  | g/cm3 | %
⁻⁻⁻⁻última línea⁻⁻⁻⁻
Métodos de Análisis: Conductividad Eléctrica (CE): en agua relación 1:4, pH en Agua relación 1:4, Materia Orgánica: Walkey-Black; Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) y Bases Intercambiables (Macronutrientes): extracción con acetato de amonio 1 N, Mehlich I; Micronutrientes y Fósforo: extracción con solución de Carolina del Norte, lectura por absorción atómica y espectrofotometria visible, respectivamente. Textura: método de Bouyoucos; Retención de Humedad: a 1/3 y 15 atmósferas; Densidad Aparente: método de la probeta; Humedad Gravimétrica: secado a 105 °C y cálculo por diferencia de peso, Nitrogeno Total: Kjeldahl.
Observaciones:
[22 empty] | Revisado por: | Ing. Ronald Obregón, Técnico de Laboratorio Agroindustrial
Los resultados de este informe son validos únicamente para las muestras como fueron recibidas en el Laboratorio. | [21 empty] | Aprobado por: | Inga. Mariela Samayoa, Jefe Laboratorio Agroindustrial
En el Laboratorio Agroindustrial, no nos hacemos responsables por el uso inadecuado que se le de a este Informe. Está prohibida su reproducción sin autorización del Laboratorio Agroindustrial.
página 1/1
Finca Camantulul, Km 92.5, Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla
teléfonos 78281001-78281014